**Ausstattungsbeschreibung des Seminarraumes:**

**Schulungsort**

(für jeden Schulungsraum ist eine eigene Beschreibung zu erstellen)

**Bitte achten Sie auf eine von außen sichtbare Beschriftung des Schulungsraumes (Titel der Veranstaltung) sowie auf Wegweiser im Eingangsbereich des Schulungsgebäudes**

Adresse des Schulungsortes:

 barrierefrei zugänglich

 ja nein

Lage des Schulungsraumes: [ ]  Erdgeschoß [ ]  [ ]

 [ ]  1. Obergeschoß [ ]  [ ]

 [ ]  2. Obergeschoß [ ]  [ ]

 [ ]  3. Obergeschoß [ ]  [ ]

 [ ]  4. Obergeschoß u. w. [ ]  [ ]

 [ ]  Kellergeschoß [ ]  [ ]

###### Schulungsraum

Bezeichnung des Schulungsraumes:

(Nr. etc.)

**Folgende Maßnahme(n) soll(en) in diesem Schulungsraum stattfinden:**

AMS-Nr.:

AMS-Nr.:

AMS-Nr.:

**Raumgröße / Raumqualität**

Raumbreite:       Raumtiefe:       Raumhöhe:

Bodenfläche: m²

Sollte die Geometrie des vorgesehenen Schulungsraumes von der eines Quadrates oder Rechteckes abweichen, muss an dieser Stelle eine Skizze des Schulungsraumes einfügt werden.

In diese Raumform muss ein orthogonales Viereck mit in Größe der, unter Pkt. 11 der Maßnahmenbeschreibung angeführten, teilnehmer\_innenabhängigen Mindestgröße einschreibbar sein. In diesem Viereck muss die Möblierung angeordnet sein.

Die Mindestbreite von Gangflächen im Schulungsraum muss 90 cm betragen.

**Beleuchtung/Belichtung/Abdunkelung**

Die Mindestbeleuchtung an den Arbeitsplätzen muss in 85 cm über dem Fußboden mindestens 500 Lux betragen. Sie muss blendfrei ausgeführt sein und darf den Arbeits- und Bewegungsraum nicht einschränken (Durchgangshöhe 210 cm).

**Belichtung:**

Summe aller Fensterflächen:      m²

Der Anteil der Fensterfläche des Schulungsraumes (Architekturlichte von Putzfläche zu Putzfläche gemessen) muss im Minimum 1/8 der Bodenfläche betragen.

**Abdunkelung:**

 ja nein

Ist ein Sonnenschutz vorhanden: [ ]  [ ]

Wenn ja, welcher?

Jalousie [ ]  [ ]

Lamellenvorhang [ ]  [ ]

andere (kurze Beschreibung)

**Lüftung, Klima:**

 ja nein

Können die Fenster geöffnet werden: [ ]  [ ]

Belüftungsmöglichkeit [ ]  [ ]

Fix installierte Klimaanlage vorhanden: [ ]  [ ]

Mobiles Klimagerät im Schulungsraum vorhanden: [ ]  [ ]

**Beheizung:**

Die Schulungsräumlichkeit muss zentral beheizbar sein.
Es ist sicherzustellen, dass eine Raumtemperatur von 24 Grad Celsius erreichbar ist.

**Möblierung/Ausstattung:**

Tische:

Tischgröße für 1 Person       cm x       cm Höhe:       cm

Tischgröße für 2 Personen       cm x       cm Höhe:       cm

Bestuhlung:

Seminarsessel ja [ ]  nein [ ]

Kurze Beschreibung:

Besondere Ausstattung für kompetenzorientierte Unterrichtsgestaltung:

**Vor Ort verfügbare Unterrichtsmittel:**

 ja nein

Beamer: [ ]  [ ]

Digitales Whiteboard: [ ]  [ ]

Scanner: [ ]  [ ]

Video: [ ]  [ ]

Digitalkamera: [ ]  [ ]

Flip-Charts: [ ]  [ ]

Pin-Wände: [ ]  [ ]

Tablet: [ ]  [ ]  Anzahl:

Sonstige [ ]  [ ]

welche?

**Sonstige Räumlichkeiten:**

Für die Kursteilnehmer\_innen sind ausreichende Ablagemöglichkeiten vorzusehen

Garderobe ja[ ]  nein[ ]

Sonstige:

**Sanitäre Räumlichkeiten:**

Es müssen mind. 2 getrennte Sanitäranlagen vorhanden sein und dürfen nicht direkt mit dem Schulungsraum verbunden sein.

Sie müssen durch einen Vorraum vom Gang getrennt sein. In jedem Vorraum muss sich ein Waschbecken mit einer adäquaten Trocknungsmöglichkeit befinden.

 ja nein

Getrennte Toiletten: [ ]  [ ]

Anzahl:       ------

**Pausenräume:**

Für die Pausengestaltung der Teilnehmer\_innen sind entsprechende Räumlichkeiten vorzusehen. Diese Räumlichkeiten sind mit einem Rauchverbot zu belegen.

Beschreibung:

**Verkehrsanbindung**

Mit welchem öffentlichen Verkehrsmittel ist der Schulungsort erreichbar?
(Zutreffendes bitte ankreuzen)

Bus: [ ]

Zug: [ ]

Kein öffentl. Verkehrsmittel: [ ]

Wie weit ist die nächste Bushaltestelle vom Schulungsort entfernt:      m

Wie weit ist der nächste Bahnhof vom Schulungsort entfernt:      m

**Erklärung des Bieters**

Die Schulungsräumlichkeit und die sich vor Ort befindliche, angebotene Ausstattung bzw. Ausrüstung

[ ]  befindet sich in unserem Besitz

[ ]  ist bereits angemietet

[ ]  wird im Falle des Zuschlages angemietet, wobei bereits entsprechende Vorverträge existieren. (Kopie dieser Verträge als Nachweis erforderlich!)